| Опросный лист № |  | к договору № |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Насосная станция (НС) на объект по адресу |
| --- |
| 1. Характер территории: предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п |
| 2. Предполагаемый размер насосной станции | Диаметр (D), мм | Глубина корпуса (L), мм |
| 3. Параметры патрубков |
| Подводящего трубопровода |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |
| Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода, DА, мм. |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах. |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |
| Напорного трубопровода |
| Глубина залегания напорного трубопровода, В мм. |  |
| Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода, DВ, мм. |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |
| 4. Параметры для насосного оборудования |
| Максимальный приток сточных вод в КНС, м.куб/час. |  |
| Расчетный напор на выходе из КНС, м. |  |
| Длина напорного трубопровода, м. |  |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м. |  |
| Количество насосов | рабочих |  |
|  | резервных |  |
|  | запасных на склад |  |
| Вид стоков: (напротив необходимого поставить галочку) | хоз-быт |  |
|  | дождевые |  |
|  | производственные |  |
| 5. Тип грунта |
| Грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |
| Грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ |  |
| Нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |

Телефон/e-mail:________________________________________                              М

| 6. Дополнительные опции / Комплектация | Материал/Марка | Размер | Кол-во | Поставщик ООО “КОНАКС” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  | Тел.: 7 (495) 646-07-61 E-mail: konaks@konaks.ru www.konaks.ru |
| 2 | Задвижка шиберная (на вх. патрубок) |  |  |  |  |
| 3 | Измельчитель (Дробилка) |  |  |  |  |
| 4 | Расходомер |  |  |  |  |
| 5 | Манометр (датчик давления) |  |  |  |  |
| 6 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 7 | Вентилятор |  |  |  |  |
| 8 | Утепление (дополнительное) |  |  |  |  |
| 9 | Мешалка |  |  |  |  |
| 10 | Взмучиватель |  |  |  |  |
| 11 | Грузоподъемное устройство(Тренога) |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф управления |  |  |  |  |
| 13 | Вибровставка |  |  |  |  |
| 14 | Сильфонный компенсатор |  |  |  |  |
| 15 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 16 | Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| 17 | Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| 18 | Павильон с талью |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 8. Система управления |  |
| 57 | Пуск | Прямой (до 4кВт) | Плавный (свыше 25Квт) | Звезда / треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 58 | Секция автоматического ввода резерва АВР |  |
| 59 | Исполнение щита управления | Уличное |  | В помещении |  |  |
| 60 | Расстояние от КНС до щита управления, м |  |  |
| 61 | Направление ввода кабелей, часы |  |  |
| 62 | Аварийная сигнализация | Сирена |  | Маячок |  |  |
| 63 | Диспетчеризация |  |  |

| Опросный лист № |  | к договору № |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Дополнительные требования к конструкции, не указанные выше, оформляются отдельным приложением.

| ФИО / Подпись контактного лица | М.П. |
| --- | --- |

# Text boxes

Тел.: 7 (495) 646-07-61

E-mail: konaks@konaks.ru

www.konaks.ru

Опросный лист КНС

Название организации

Адрес

Телефон / e-mail

ФИО контактного лица

М. П.

Тел.: 7 (495) 646-07-61

E-mail: konaks@konaks.ru

www.konaks.ru

Опросный лист КНС